## Atributos
Atributos |  | Áreas
|  | Restringido Nivel Bajo | Restringido Nivel Medio | Restringido Nivel Alto | Restringido Nivel Crítico
Identificación | Acceso con material inflamable | NO | NO | NO | NO
| Identificación de Acceso | NO | • | • | •
| Acceso con Alimentos | • | NO | NO | NO
| Uso de Celulares | • | • | • | NO
| Vestimenta | • | • | • | •
| Prohibido Fumar | NO | NO | NO | NO
| Identificación del Área | • | • | • | •
| Acceso para Discapacitados | • | • | • | •
| Identificación de puerta | • | • | • | •
Infraestructura Ambiental | Ventilación | • | • | • | •
| Iluminación | • | • | • | •
| Energía | • | • | • | •
| Alta tensión | NO | NO | • | •
| Temperatura | • | • | • | •
Uso | Operativa | NO | • | • | •
| Gestión | NO | NO | NO | NO
| Security | • | • | • | •
| Safety | • | • | • | •
Control de Acceso Físico y Video Vigilancia (Security) | Lectora | NO | • | • | •
| PIN | NO | NO | • | •
| Biométrica (Dactilar) | NO | NO | NO | •
| VSS | • | • | • | •
Higiene y Seguridad (Safety) | FDS (Fire Detection System) | • | • | • | •
| FES (Fire Extiction System) | • | • | • | •
| Iluminación de Emegencia | • | • | • | •
| Señalización | • | • | • | •
| Vías de evacuación | • | • | • | •
Responsable | Dueño | • | • | • | •
| Delegado | • | • | • | •
Note on C3: LEONID VELIMIR LLONTOP CASTRO: Acceso Público
Note on D3: LEONID VELIMIR LLONTOP CASTRO: Representa un área con nivel de restricción Medio, con características que hacen a la prestación del servicio pero que no implican la pérdida de datos
Note on E3: LEONID VELIMIR LLONTOP CASTRO: Representa un área con nivel de restricción Alto, tiene integrada condiciones que hacen a la prestación de servicio pero, no se corre peligro de pérdida de datos o equipamiento.
Note on F3: LEONID VELIMIR LLONTOP CASTRO: Representa un área con nivel Crítico, con implicancia en la prestación del servicio y el resguardo de la información y la pérdida de datos.

## Definiciones
Atributos | Áreas
Restringido Nivel Bajo | Este nivel aplica en el Data Center, solo al área de Acceso, zona de Recepción, ya que al ser una Infraestructura Crítica, el acceso al complejo es solo a personas autorizadas y validadas exclusivamente por razones organizacionales, técnicas o comerciales. Ya que el proceso de Acceso cuenta con una Recepción, Control y Acreditación. La iluminación deberá aportar a la comodidad de los recursos. Por ser un área de libre acceso (Recepción) no contará con restricciones, será monitoreada por video vigilancia, con el fin de preservar y garantizar lo establecido en el código de ética, resguardar el normal funcionamiento de las instalaciones y el bienestar de los recursos.
Restringido Nivel Medio | Dentro del Data Center, este nivel aplica a todos los colaboradores, proveedores, clientes y visitas. se les considera de este nivel ya que solo acceden los validados y autorizados, aplicando a las áreas comunes. No se aceptará el ingreso material inflamable en el Data Center. Se encuentra habilitado el ingreso de alimentos así como también el uso de celulares, está permitido siempre y cuando se atienda a lo establecido en el código de ética y no interfiera con el normal funcionamiento de los equipos. La vestimenta deberá regirse por el código de ética y particularmente deberá respetar la indumentaria propia para el desarrollo del servicio, siendo esta camisa o remera de mangas, pantalón largo y calzado cerrado. Se encuentra prohibido fumar dentro del área dado que el edificio es libre de humo para preservación de las instalaciones y el bienestar de los recursos. Las áreas Restringidas Nivel Medio se refieren a un uso administrativo o presentan disponibilidades de servicios para el esparcimiento del personal. El área se encontrará identificada como tal con su correspondiente numeración. El área se encontrará equipada con un sistema de ventilación adecuado para facilitar las tareas diarias de los recursos y asegurar la estabilidad de los equipos allí instalados. La temperatura deberá regirse por el estandard establecido por el sistema de confort, con el fin facilitar las tareas diarias de los recursos y el normal funcionamiento de las instalaciones. La iluminación deberá aportar comodidad a los recursos. Deberá contar con tomas de energía para la conexión de los equipos y éstas se regirán por las especificaciones de los mismos. El área será de tipo operativa dado que tareas que se realizaran allí refieren al mantenimiento y soporte físico del servicio. Al ser un área de Nivel Medio con pérdida de información, el control de accesos se regirá por lectoras, con monitoreo de video vigilancia. Las vías de evacuación deberán estar fácilmente identificables con el fin garantizar la utilización de las medidas de seguridad establecidas, incluyendo los senderos de evacuación con luces de emergencia. Dichas áreas tendrán asignados un dueño y un delegado que responderán por las mismas ante cualquier inconveniente o detrimento que atente con su normal funcionamiento, velaran por la autorización del personal que acceda a la sala.
Restringido Nivel Alto | No se podrá ingresar con material inflamable en dichas áreas, así como tampoco el acceso con sustancias alimenticias. El uso de celulares está permitido dado que puede interferir con el normal funcionamiento del equipamiento o la información allí manejada puede ser de carácter confidencial, No se podrá sacar ningún tipo de fotografía, imágen o video, sin autorización. La vestimenta deberá regirse por el código de ética y particularmente deberá respetar la indumentaria propia para el desarrollo del servicio, siendo esta camisa o remera de mangas, pantalón largo y calzado cerrado. Se encuentra prohibido fumar dentro del área dado que el edificio es libre de humo para preservación de las instalaciones y el bienestar de los recursos. El área se encontrará identificada como tal con su correspondiente numeración. El área se encontrará equipada con un sistema de ventilación adecuado para facilitar las tareas diarias de los recursos y asegurar la estabilidad de los equipos allí instalados. La temperatura deberá regirse por el estandard establecido por el sistema de precisión para mantener el buen funcionamiento de los equipos. Deberá contar con tomas de energía para la conexión de los equipos y éstas se administrarán por las especificaciones de los mismos. La iluminación deberá aportar a la comodidad de los recursos. El área será de tipo operativa dado que las tareas que se realizaran allí refieren al mantenimiento y soporte físico del servicio. Al ser un área de Nivel Alto en Gestión y Operatividad con condiciones que hacen a la prestación de servicio pero, no se corre peligro de pérdida de datos o equipamiento. Siendo un área de Nivel Alto en Infraestructura, hay posibilidades de que se encuentren equipos de alta tensión, por ende las misma deberán hallarse fácilmente identificables de modo que los recursos pueden tomar los recaudos necesarios para mantener el normal funcionamiento de la sala. el control de accesos a esta sala se regirá por lectora tipo Keypad (Credencial+PIN), con su correspondiente monitoreo de video vigilancia. Las vías de evacuación deberán estar fácilmente identificables, con el fin garantizar la utilización de las medidas de seguridad establecidas, incluyendo los senderos y señalizaciones de evacuación con luces de emergencia. Dichas áreas tendrán asignados un dueño y un delegado que responderán por las mismas ante cualquier inconveniente o detrimento que atente con su normal funcionamiento, velaran por la autorización del personal que acceda a la sala.
Restringido Nivel Crítico | No se podrá ingresar con material inflamable en dichas áreas, así como tampoco el acceso con sustancias alimenticias. El uso de celulares no está permitido dado que, puede interferir con el normal funcionamiento de los equipos o la información allí manejada puede ser de carácter confidencial y deberá ser preservada como tal. No se podrá sacar ningún tipo de fotografía, imágen o video, sin autorización. La vestimenta deberá regirse por el código de ética y particularmente deberá respetar la indumentaria propia para el desarrollo del servicio, siendo esta camisa o remera de mangas, pantalón largo y calzado cerrado. Se encuentra prohibido fumar dentro del área dado que el edificio es libre de humo para preservación de las instalaciones y el bienestar de los recursos. El área se encontrará identificada como tal con su correspondiente numeración. El área se encontrará equipada con un sistema de ventilación adecuado para facilitar las tareas diarias de los recursos y asegurar la estabilidad de los equipos allí instalados. La temperatura deberá regirse por el estandard establecido por el sistema de precisión para mantener el buen funcionamiento de los equipos. Deberá contar con tomas de energía para la conexión de los equipos y éstas se administrarán por las especificaciones de los mismos. La iluminación deberá aportar a la comodidad de los recursos. El área será de tipo Operativo, Productivo y de Gestión dado que tareas que se realizaran allí refieren al mantenimiento y soporte físico del servicio. Al ser un área de Nivel Crítico, con implicancia en la prestación del servicio, a la protección, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y riesgo de pérdida de datos, el control de accesos a esta sala se regirá por lectora y biométrica (dactilar), con su correspondiente monitoreo de video vigilancia. Las vías de evacuación deberán estar fácilmente identificables, con el fin garantizar la utilización de las medidas de seguridad establecidas, incluyendo los senderos y señalizaciones de evacuación con luces de emergencia. Dichas áreas tendrán asignados un dueño y un delegado que responderán por las mismas ante cualquier inconveniente o detrimento que atente con su normal funcionamiento, velaran por la autorización del personal que acceda a la sala.

## Matriz de Condiciones
DATA CENTER
Seguridad Física Corporativa (Security/Safety)
| Normativas de la organización | Seguridad de la información |  | Mitigación
|  | Continuidad del Negocio/Servicio | Protección de la información
Identificación en la puerta | • |  | • | El acceso de personal no autorizado, será considerado incidente, detectar Tailgating
Identificación dentro del DC | • |  | • | Únicamente DNI, Libreta de Enrolamiento, Licencia de Conducir o Pasaporte en original y presentarlo cada vez que se accede al DC
Entrega de Dispositivos | • | • | • | Entrega solo a personal autorizado de manera personal e intransferible.
Vestimenta | • |  |  | Que los recursos trabajen bajo las normas de seguridad,
Acceso de equipamientos | • | • | • | Se regiran con el formulario de la organización, su omisión será considerado como incidente
Ingreso con material inflamable | • | • | • | Prevenir cualquier accidente o incidente dentro de las instalaciones y equipamientos
Acceso con alimentos | • | • | • | Prevenir cualquier accidente dentro de las instalaciones y equipamientos
Uso de celulares | • | • | • | Para garantizar comunicación se provee de wifi y telefonos con salida, previo aviso del servicio.
Prohibido fumar | • | • | • | Edificio libre de humo. Prevenir incidentes con el FDS
Acceso para discapacitados | • | • |  | Garantizar el acceso autorizado
Ventilación | • | • | •
Iluminación | • | •
Energía |  | • | •
Alta tensión |  |  | •
Temperatura |  |  | •
FDS | • | • | • | Su bloqueo o activación, es considerado un incidente
PACS | • | • | • | El acceso de personal no autorizado, incumplimiento de la jornada laboral, sustracción de información o equipamiento
VSS | • | • | • | Detectar ey evidenciar el acceso de personal no autorizado
Vías de evacuación | • | • | • | Evacuación es de manera general y obligatoria, su no cumplimiento se toma como incidente
Dueño | • | • | • | El acceso de personal no autorizado, la validación de las tareas que se sucedan en el área
Delegado | • | • | •

## Aplicaciones
Condiciones |  |  |  | Aplica
Atributos |  | Definiciones |  | Restringido Nivel Bajo | Restringido Nivel Medio | Restringido Nivel Alto | Restringido Nivel Crítico
Normas de la organización | Prohibido Fumar | A partir de las normativas de trabajo todas las áreas se encuentran libre de humo, siendo un Edificio Libre de Humo. Protegiendo la integridad de los equipos y el bienestar de los recursos. |  |  | • | • | •
| Acceso para Discapacitados | La organización garantiza el libre acceso para todos los recursos facilitando así el acceso a su tarea o necesidad. |  | • | • | • | •
| Nombre del Área | La identificación del área así como también el número de puerta tiene su finalidad en facilitar la circulación controlada dentro de las instalaciones. |  |  | • | • | •
| Número de puerta |  |  |  | • | • | •
| Alta tensión | Su identificación reguarda a los recursos en su operativa diaria, previniendo accidentes que pueden afectarlos o poner en riesgo la estabilidad de las instalaciones. |  |  |  | • | •
| Vestimenta | La vestimenta forma parte de uno de los requisitos para poder realizar tareas dentro de las instalaciones. Se resguarda el bienestar de los recursos ante posibles accidentes. Deberá regirse por el código de ética, respetar la indumentaria propia para el desarrollo del servicio, siendo ésta camisa o remera de mangas, pantalón largo y calzado cerrado. |  | • | • | • | •
| Identificación en la puerta del Data Center | Todo colaborador, proveedor, visita o persona de algún organismo del estado, que necesite acceder a las instalaciones del Data Center, por algún motivo, tiene que estar validado, autorizado y evidenciado en nuestro sistema de control de acceso y de registro de documentación Safety Legal, según corresponda. |  |  | • | • | •
| Sistema de Detección de Fuego | Este sistema obligatorio, nos ayuda a detectar, algún foco igneó, según lo instalado en el lugar que corresponda. Este aviso se refleja en el SOC. |  |  | • | • | •
| Vías de Evacuación | Son las vías que garantizan el escape dentro de la instalación. Deben encontrarse fácilmente identificables con el objetivo de garantizar el bienestar de los recursos en el caso de sucederse un incidente. |  | • | • | • | •
| Señalización de Evacuación | Señalización que indica las vías de escape dentro de la instalación. Deben verse u oirse fácilmente detectables con el objetivo de garantizar el escape de los recursos en el caso de sucederse un incidente. |  | • | • | • | •
| Iluminación de Emergencia | La organización brinda un nivel de iluminación de emergencia, según las normas legales, para garantizar la visibilidad y movilidad durante la evacuación de los colaboradores o visitas, en el Data Center, por algún incidente, amenaza o riesgo. |  | • | • | • | •
| Iluminación | La organización brinda un nivel de iluminación de confort, según las normas legales, para garantizar el desarrollo laboral de los colaboradores o visitas. A la vez brinda un nivel de seguridad. |  | • | • | • | •
| Control de Temperatura | Confort | Temperatura controlada bajo parámetros establecidos, con el fin de garantizar la comodidad de los recursos. Corresponde a áreas de uso administrativo donde conviven los recursos en tareas laborales o de recreación. | • | • | •
Continuidad del Negocio/Servicio | Ventilación | Sistema que renueva el aire circundante en las áreas. La ventilación es necesaria para garantizar el bienestar de los recursos y asegurar la estabilidad de los equipos allí instalados. |  |  | • | • | •
| Control de Temperatura | Precisión | Temperatura controlada bajo parámetros establecidos con el fin de garantizar el normal funcionamiento del equipamiento. Su empleo refiere a áreas operativas que contienen equipamiento, éstos pueden administrar información sensible para la continuidad del negocio, siendo necesario un control de temperatura de precisión para garantizar el normal funcionamiento y cumplir con los requisitos de los mismos. |  | • | • | •
| Energía | Energía Segurizada | Energía controlada, resguarda la vida útil del equipamiento ante variaciones de tensión. Su finalidad es garantizar la continuidad del servicio, mitigando el riesgo su caída y la pérdida de información. |  | • | • | •
| Infraestructura | Dirección de IT | Área que se encarga de mantener, gestionar y proyectar todos los sistemas referentes a Datos, Temperatura y Energía. | • | • | • | •
| Operativa |  | Área que refiere a la prestación del servicio en sí y donde reside el equipamiento que lo gestiona. |  | • | • | •
| Gestión |  | Área que posee un uso no necesariamente relacionado con la prestación del servicio. Las actividades que allí se realizan refieren a cuestiones de recreación o de tareas que no hacen a la prestación física del servicio. | •
| Safety | Dirección de RR HH | Área que se encarga de mantener, gestionar y proyectar los sistemas de Detección y Extinción de Fuego, como también garantizar la evacuación, sus políticas y procesos, gestionados desde el SOC. | • | • | • | •
| Security |  | Área que se encarga de mantener, gestionar y proyectar los sistemas de Seguridad, sus políticas y procesos. Gestionados desde el SOC. | • | • | • | •
| Acceso de Equipamientos | Proceso realizado por los operadortes del SOC, para garantizar la trazabilidad del tránsito de equipamientos y/u otros activos de la organización. Un egreso de un equipamiento no autorizado o un ingreso no detectado o identificado, es considerado un incidente crítico y grave. |  |  | • | • | •
| Acceso con material inflamable | El material inflable se encuentra prohibido a ser ingresado dentro de las instalaciones, representa un riesgo para las mismas y para los recursos, de producirse un incidente pone en peligro la continuidad del servicio. |  | • | • | • | •
| Acceso con alimentos | El ingreso de sustancias alimenticias se encuentra prohibido, compromete el normal funcionamiento de los equipos y puede producir la afectación del servicio. |  |  | • | • | •
Protección de la información | Entrega de Dispositivos | Proceso realizado por los operadortes del SOC, para garantizar la entrega y devolución de llaves o credenciales físicas o biométricas, con acceso a los activos o salas de la organización, que necesitan autorización, para garantizar la trazabilidad del tránsito, según el tipo de persona. Un acceso no autorizado, es considerado un incidente crítico y grave. |  |  | • | • | •
| Identificación dentro del Data Center | La ID de las personas, según su tipo dentro del Data Center es obligatoria e intransferible. |  |  | • | • | •
| Lectora | Restricción de seguridad que habilita el acceso a las instalaciones por marcación de tarjeta personal. Dicha restricción es un requisito establecido con el fin de evitar el ingreso de personal no autorizado. Esta tarjeta es personal e intransferible. |  |  | • | • | •
| PIN | Restricción de seguridad que habilita el acceso por medio de un código. Éste último se encuentra relacionado con los números de su DNI, elevando un nivel la restricción de ingreso. |  |  |  | • | •
| Biométrica | Acceso habilitado por la huella dactilar de la persona. Dicha restricción refiere al nivel Crítico, dado que en las áreas que se emplea residen equipamientos que hacen a la continuidad del negocio. |  |  |  |  | •
| Video Vigilancia | Sistema de Video Vigilancia. Todas las áreas deben ser monitoreadas con el fin de resguardar la instalación, los equipos que residen allí y los recursos que la administran. |  | • | • | • | •
| Sistema de Extinción de Fuego | Este sistema obligatorio, tiene la función de extinguir algún foco igneó, según el agente o instrumento extintor instalado en el lugar que corresponda. |  | • | • | • | •
| Uso de celulares | El uso de celulares se encuentra prohibido dado que, compromete la información que en el área se administra siendo ésta de carácter confidencial. |  |  |  | • | •
| Dueño | Responde por el área ante cualquier inconveniente o detrimento que atente con su normal funcionamiento, vela por el personal que reside en la sala o que accede de manera esporádica. |  | • | • | • | •
| Delegado | A diferencia del Dueño, responde por el área de manera interina |  | • | • | • | •
| Nombre del Área | La identificación del área y el número de puerta, en el caso de áreas restringidas debe omitirse dichas indetificaciones con el objetivo de resguardar la información y el equipamiento que allí se administra pudiendo evitar algún incidente de seguridad. |  |  | • | • | •
| Número de puerta |  |  |  | • | • | •